附件1

剥药机技术参数

一、技术参数要求

（一）测量范围：-35D~+32D（0．12/0．25D精密）
（二）球镜：-25D~+22D（0．12/0．25D精密）

（三）剥离PTP药板封装的各种片剂和胶囊

（四）接药药斗采用嵌入式，同时药斗具备避光防尘功能

（五）设备外包装采用金属材质并耐消毒剂擦

（六）接药药斗具备易清洁、擦洗

（七）具有防夹手保护功能

（八）一次能处理>9列药粒条例的药板；能剥离药粒直径最小<5mm的药粒

（九）设备可根据PTP药板规格调整防隔片位置，避免剥药过程中挤坏药粒；

（十）药板推进速度>2米/分钟。

二、设备配置要求

| 设备名称型号 | 配置名称 | 配置参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剥药机 | 尺寸 | 300*188*260 |  |
|  | 托药板 | 1个 |  |
|  | 拨片 | 8个 |  |
|  | 安全防护罩 | 1个 |  |
|  | 落药抽屉 | 1个 |  |
|  | T型内六角扳手 | 1个 |  |
|  | 额定电流 | 0．6A |  |
|  | 输入电压 | 交流220V/50HZ |  |

附件2

神经内科肌电图检查配件目录

| 名称 | 线长 | 主机端插头 | 数量 | 最高限价单价（元） | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍马电极 | 1.5m | 5P | 1根 | 1800.00 |  |
| 单线鳄鱼夹 | 1.5m | 1P | 1包 | 1200.00 |  |
| 一出二鳄鱼夹 | 1.2m | 5P | 3根 | 4500.00 |  |
| 盘状电极 | 1.5m | 1P | 1包 | 1800.00 |  |
| 电极片 |  |  | 一包（100片） | 700.00 |  |
| 听诱发耳机 |  |  | 1个 | 10000.00 |  |
| 塑柄针 |  |  | 1盒（25支） | 1750.00 |  |
| 合计 |  |  |  | 21750.00 |  |

附件3

报名函

文山市人民医院：

我公司已从贵院公告栏获取议价公告，并将按照公告规定的投标截止时间参与投标。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商全称 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |
| 法人代表姓名 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

供应商（盖章）：

年   月   日

附件4

XX公司报价表

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 一次报价/单价（元） | 二次报价/单价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

XX公司（盖章）：                联系人：         电话：

（填表说明：报名资料仅填报“一次报价/单价（元）”，“二次报价/单价（元）”现场议价填报）。